| Объект: | с. Хатассы котельная №1 и №2 |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Ремонт в котельных: №1 (СВК), №2 (Школа) |
| Сметная стоимость: | 1 470.000 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 50.996 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.193 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 50.846 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 07.2015 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Котельная №2 (Школа) монтаж теплообменника |
| 1. | Е20-06-013-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) | Демонтаж теплообменника | 10 блоков |  | 0.2 | 660.52 | 132.10 | 16 024.78 | 3 204.96 | 24.262 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |
| 1. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 50.031 | 10.0062 | 9.620 | 96.26 | 285.290 | 2 854.67 | 29.656 |
| 1. 2. | Х03-0305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 9.72 | 1.944 | 3.12 | 6.07 | 32.88 | 63.92 | 10.538 |
| 1. 3. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.287 | 0.2574 | 8.10 | 2.08 | 85.37 | 21.97 | 10.54 |
| 1. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.113 | 0.2226 | 87.17 | 19.40 | 918.77 | 204.52 | 10.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 2.58 |  |  |  |
| 1. 5. | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.004 | 0.0008 | 10 362.00 | 8.29 | 74 844.16 | 59.88 | 7.223 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 77.97 | 81% | 2 312.28 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 48.13 | 50% | 1 427.34 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 258.20 |  | 6 944.58 |  |
| 2. | Е20-06-013-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) | Монтаж теплообменника пластинчатого | 10 блоков |  | 0.2 | 2 105.01 | 421.00 | 52 717.38 | 10 543.48 | 25.044 |
| 2. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 166.77 | 33.354 | 9.620 | 320.87 | 285.290 | 9 515.56 | 29.656 |
| 2. 2. | Х03-0305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 32.4 | 6.48 | 3.12 | 20.22 | 32.88 | 213.06 | 10.538 |
| 2. 3. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4.29 | 0.858 | 8.10 | 6.95 | 85.37 | 73.25 | 10.54 |
| 2. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3.71 | 0.742 | 87.17 | 64.68 | 918.77 | 681.73 | 10.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 8.61 |  |  |  |
| 2. 5. | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.004 | 0.0008 | 10 362.00 | 8.29 | 74 844.16 | 59.88 | 7.223 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 259.90 | 81% | 7 707.60 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 160.44 | 50% | 4 757.78 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 841.34 |  | 23 008.86 |  |
| 3. | С счет №100. | Теплообменники с доставкой | шт |  | 2 |  |  | 527 500.00 | 1 055 000.00 |  |
| 4. | Е18-05-001-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос |  | 1 | 161.97 | 161.97 | 4 123.67 | 4 123.67 | 25.459 |
| 4. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 14.17 | 14.17 | 9.290 | 131.64 | 270.610 | 3 834.54 | 29.129 |
| 4. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.52 | 0.52 | 8.10 | 4.21 | 85.37 | 44.39 | 10.54 |
| 4. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 87.17 | 2.62 | 918.77 | 27.56 | 10.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.35 |  |  |  |
| 4. 4. | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00039 | 0.00039 | 10 362.00 | 4.04 | 74 844.16 | 29.19 | 7.223 |
| 4. 5. | С101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0.00127 | 0.00127 | 15 323.00 | 19.46 | 148 020.18 | 187.99 | 9.66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 106.63 | 81% | 3 105.98 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 65.82 | 50% | 1 917.27 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 334.42 |  | 9 146.92 |  |
| 5. | С счет №219. | Насос WILO с доставкой | шт |  | 1 |  |  | 199 070.00 | 199 070.00 |  |
| 6. | Е22-03-014-03 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 фланец |  | 24 | 65.59 | 1 574.21 | 825.84 | 19 820.05 | 12.59 |
| 6. 1. | З1-1050 | Рабочий строитель среднего разряда 5 | чел.-ч | 0.7 | 16.8 | 11.090 | 186.31 | 323.050 | 5 427.24 | 29.13 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.39 | 9.36 | 13.500 | 126.36 |  |  |  |
| 6. 3. | Х15-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0.39 | 9.36 | 140.61 | 1 316.11 | 1 482.04 | 13 871.89 | 10.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 126.36 |  |  |  |
| 6. 4. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00029 | 0.00696 | 10 315.01 | 71.79 | 74 844.16 | 520.92 | 7.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 253.26 | 81% | 4 396.06 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 156.34 | 50% | 2 713.62 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 983.81 |  | 26 929.73 |  |
| 7. | Ц12-12-001-10 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм | 1 шт. |  | 4 | 56.82 | 227.28 | 1 416.20 | 5 664.79 | 24.924 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 7. 1. | З1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел.-ч | 4.47 | 17.88 | 9.620 | 172.01 | 281.100 | 5 026.07 | 29.22 |
| 7. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.12 | 87.17 | 10.46 | 918.77 | 110.25 | 10.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 1.39 |  |  |  |
| 7. 3. | С101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.17 | 0.68 | 23.09 | 15.70 | 223.05 | 151.67 | 9.66 |
| 7. 4. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.71 | 2.84 | 9.04 | 25.67 | 97.28 | 276.28 | 10.761 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 139.33 | 81% | 4 071.12 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 86.01 | 50% | 2 513.04 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 452.61 |  | 12 248.94 |  |
| 8. | Е16-05-001-03 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) | Установка затворов, фланцовых соединений на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. |  | 8 | 67.36 | 538.86 | 1 002.36 | 8 018.87 | 14.881 |
| 8. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 2.91 | 23.28 | 9.070 | 211.15 | 264.320 | 6 153.37 | 29.142 |
| 8. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.63 | 5.04 | 8.10 | 40.82 | 85.37 | 430.26 | 10.54 |
| 8. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.16 | 87.17 | 13.95 | 918.77 | 147.00 | 10.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 1.86 |  |  |  |
| 8. 4. | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00033 | 0.00264 | 10 362.00 | 27.36 | 74 844.16 | 197.59 | 7.223 |
| 8. 5. | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.00207 | 0.01656 | 14 830.00 | 245.58 | 65 860.34 | 1 090.65 | 4.441 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 171.03 | 81% | 4 984.23 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 105.58 | 50% | 3 076.69 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 815.47 |  | 16 079.78 |  |
| 9. | С прайс лист. | Затвор чугунный, диск никел. Ду-100 Ру16 | шт |  | 8 |  |  | 2 025.00 | 16 200.00 |  |
| 10. | С прайс лист. | Фланцы д-100 мм | шт |  | 4 |  |  | 592.00 | 2 368.00 |  |
| 11. | Ц12-01-008-10 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм | 100 м трубопровода |  | 0.08 | 6 796.43 | 543.71 | 128 507.15 | 10 280.57 | 18.908 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н17= 2 |
| 11. 1. | З1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел.-ч | 316 | 25.28 | 9.620 | 243.19 | 281.100 | 7 106.21 | 29.22 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.3025 | 0.6642 | 11.600 | 7.70 |  |  |  |
| 11. 3. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 117.72 | 9.4176 | 8.10 | 76.28 | 85.37 | 803.98 | 10.54 |
| 11. 4. | Х15-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 8.3025 | 0.6642 | 287.99 | 191.28 | 3 035.41 | 2 016.12 | 10.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 7.70 |  |  |  |
| 11. 5. | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 16.875 | 1.35 | 5.13 | 6.93 | 54.07 | 72.99 | 10.54 |
| 11. 6. | Х40-0101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.243 | 0.01944 | 127.82 | 2.48 | 1 347.22 | 26.19 | 10.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.26 |  |  |  |
| 11. 7. | Х40-0111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.243 | 0.01944 | 12.00 | 0.23 | 126.48 | 2.46 | 10.54 |
| 11. 8. | С101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0.018 | 0.00144 | 12 650.00 | 18.22 | 74 844.16 | 107.78 | 5.917 |
| 11. 9. | С411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0.92 | 0.0736 | 3.15 | 0.23 | 36.97 | 2.72 | 11.737 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 203.22 | 81% | 5 756.03 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 125.45 | 50% | 3 553.11 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 872.38 |  | 19 589.71 |  |
| 12. | С материал 2. | Труба стальная электросварная д=108*4,0 мм | т |  | 0.08208 |  |  | 44 000.00 | 3 611.52 |  |
|  |  | Объем: 8*10.26/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 3 599.13 |  | 1 337 905.91 | 371.73 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 770.99 |  | 15 945.36 | 20.682 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 11) |  |  |  |  | 342.55 |  | 9 827.15 | 28.688 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 7, 11) |  |  |  |  | 211.45 |  | 6 066.14 | 28.688 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 324.99 |  | 31 838.65 | 24.029 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 574.21 |  | 1 296 069.57 | 823.314 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6) |  |  |  |  | 253.26 |  | 4 396.06 | 17.358 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 6) |  |  |  |  | 156.34 |  | 2 713.62 | 17.357 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 983.81 |  | 1 303 179.25 | 656.907 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 253.93 |  | 25 890.98 | 20.648 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 4, 8) |  |  |  |  | 615.54 |  | 18 110.09 | 29.421 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4, 8) |  |  |  |  | 379.96 |  | 11 179.07 | 29.422 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 249.43 |  | 55 180.14 | 24.531 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 5 558.23 |  | 1 390 198.04 | 250.115 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 211.35 |  | 32 333.30 | 26.692 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 747.75 |  | 19 958.83 | 26.692 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 140.77 |  | 140.77 |  |
|  | Итого с учетом проезда в отпуск |  |  |  |  | 5 558.23 |  | 1 390 198.04 | 250.115 |
|  | Итого с учетом НДС 18 % |  |  |  |  | 5 558.23 |  | 1 390 198.04 | 250.115 |
|  | Раздел 2. котельная №1 (СВК) монтаж теплосчетчика |
| 13. | Ц11-02-002-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) | Монтаж термопреобразователя | 1 шт. |  | 2 | 22.94 | 45.88 | 1 312.80 | 2 625.59 | 57.227 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 13. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 2.06 | 4.12 | 9.920 | 40.87 | 289.862 | 1 194.23 | 29.22 |
| 13. 2. | С101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.035 | 0.07 | 28.22 | 1.98 | 97.28 | 6.81 | 3.447 |
| 13. 3. | С509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | 0.042 | 0.084 | 26.44 | 2.22 | 16 674.63 | 1 400.67 | 630.659 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 33.10 | 81% | 967.33 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 20.44 | 50% | 597.12 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 99.42 |  | 4 190.03 |  |
| 14. | Ц11-02-022-07 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) | Монтаж расходомера | 1 шт. |  | 2 | 101.52 | 203.05 | 2 164.24 | 4 328.48 | 21.317 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 14. 1. | З1-2030 | Рабочий монтажник среднего разряда 3 | чел.-ч | 7.21 | 14.42 | 8.530 | 123.00 | 249.247 | 3 594.14 | 29.22 |
| 14. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.4 | 87.17 | 34.87 | 918.77 | 367.51 | 10.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 4.64 |  |  |  |
| 14. 3. | С101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16 (18) мм | т | 0.0022 | 0.0044 | 9 680.00 | 42.59 | 66 760.34 | 293.75 | 6.897 |
| 14. 4. | С101-2046 | Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм | кг | 0.002 | 0.004 | 31.17 | 0.12 | 301.10 | 1.20 | 9.66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 99.63 | 81% | 2 911.25 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 61.50 | 50% | 1 797.07 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 364.18 |  | 9 036.80 |  |
| 15. | Ц11-04-008-03 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) | Монтаж ТЭМ-104 д=150 мм | 1 шт. |  | 1 | 28.97 | 28.97 | 814.08 | 814.08 | 28.101 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 15. 1. | З1-2031 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 3.09 | 3.09 | 8.640 | 26.70 | 252.461 | 780.10 | 29.22 |
| 15. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.02 | 87.17 | 1.74 | 918.77 | 18.38 | 10.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.23 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 21.63 | 81% | 631.88 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 13.35 | 50% | 390.05 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 63.95 |  | 1 836.01 |  |
| 16. | С ТЭМ-104. | Теплосчетчик ТЭМ-104 Ду=150 мм в компдлекте с термопреобразователем и 2-мя расходомерами (цена с учетом транспортных расходов) | шт. |  | 1 |  |  | 41 987.98 | 41 987.98 |  |
| 17. | Е22-03-001-05 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) | Установка переходов 159*219мм | 1 т фасонных частей |  | 0.0288 | 19 468.03 | 560.68 | 275 930.42 | 7 946.80 | 14.174 |
|  |  | Объем: 4*7.2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. 1. | З1-1050 | Рабочий строитель среднего разряда 5 | чел.-ч | 353.8 | 10.18944 | 11.090 | 113.00 | 323.050 | 3 291.70 | 29.13 |
| 17. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 103.16 | 2.971008 | 13.500 | 40.11 |  |  |  |
| 17. 3. | Х15-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 103.16 | 2.971008 | 140.61 | 417.75 | 1 482.04 | 4 403.15 | 10.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 40.11 |  |  |  |
| 17. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.19 | 0.063072 | 87.17 | 5.50 | 918.77 | 57.95 | 10.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.73 |  |  |  |
| 17. 5. | С101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.09 | 0.002592 | 9 424.00 | 24.43 | 74 844.16 | 194.00 | 7.942 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 124.02 | 81% | 2 666.28 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 76.56 | 50% | 1 645.85 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 761.25 |  | 12 258.93 |  |
| 18. | С прайс лист. | Переход стальной д=159*219 мм | шт |  | 4 |  |  | 598.00 | 2 392.00 |  |
| 19. | Ц08-02-412-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м |  | 0.15 | 379.71 | 56.96 | 4 510.78 | 676.62 | 11.879 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 19. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 4.49 | 0.6735 | 9.400 | 6.33 | 274.668 | 184.99 | 29.22 |
| 19. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0015 | 87.17 | 0.13 | 918.77 | 1.38 | 10.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.02 |  |  |  |
| 19. 3. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.024 | 30.40 | 0.73 | 293.66 | 7.05 | 9.66 |
| 19. 4. | С509-1650 | Гильза кабельная медная ГМ 2,5 | шт. | 5 | 0.75 | 66.00 | 49.50 | 637.56 | 478.17 | 9.66 |
| 19. 5. | С509-1710 | Втулки В17 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.00183 | 75.40 | 0.14 | 728.36 | 1.33 | 9.66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 5.13 | 81% | 149.84 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 3.17 | 50% | 92.50 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65.25 |  | 918.96 |  |
| 20. | С прайс лист. | Провод ПВ 1 1,5*1,5 мм | м |  | 15 |  |  | 9.50 | 142.50 |  |
| 21. | Ц08-02-411-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м |  | 0.15 | 443.43 | 66.51 | 9 611.95 | 1 441.79 | 21.678 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 21. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 27.76 | 4.164 | 9.400 | 39.14 | 274.668 | 1 143.72 | 29.22 |
| 21. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 14.32 | 2.148 | 8.10 | 17.40 | 85.37 | 183.37 | 10.54 |
| 21. 3. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 3.55 | 0.5325 | 2.08 | 1.11 | 21.92 | 11.67 | 10.538 |
| 21. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.027 | 87.17 | 2.35 | 918.77 | 24.81 | 10.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.31 |  |  |  |
| 21. 5. | С101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.00218 | 0.000327 | 12 430.00 | 4.06 | 120 073.80 | 39.26 | 9.66 |
| 21. 6. | С101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1.05 | 0.1575 | 10.57 | 1.66 | 102.11 | 16.08 | 9.66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 31.70 | 81% | 926.41 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 19.57 | 50% | 571.86 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 117.78 |  | 2 940.06 |  |
| 22. | С прайс лист. | Рукав металлический д=20 мм | м |  | 15 |  |  | 34.00 | 510.00 |  |
| 23. | Ц08-03-591-08 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0.01 | 369.47 | 3.69 | 10 417.62 | 104.18 | 28.233 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 23. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 34.56 | 0.3456 | 9.920 | 3.43 | 289.862 | 100.18 | 29.22 |
| 23. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 4.1 | 0.041 | 1.95 | 0.08 | 20.55 | 0.84 | 10.538 |
| 23. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0002 | 87.17 | 0.02 | 918.77 | 0.18 | 10.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  |  |  |  |
| 23. 4. | с101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.11 | 0.0011 | 91.29 | 0.10 | 881.86 | 0.97 | 9.66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 2.78 | 81% | 81.15 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1.72 | 50% | 50.09 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8.18 |  | 235.42 |  |
| 24. | С прайс лист. | Розетка штепсельная | шт |  | 1 |  |  | 70.00 | 70.00 |  |
| 25. | Е16-02-005-07 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопровода |  | 0.02 | 1 447.42 | 28.95 | 35 828.57 | 716.57 | 24.752 |
| 25. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 115.44 | 2.3088 | 9.510 | 21.96 | 276.900 | 639.31 | 29.117 |
| 25. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.5 | 0.01 | 13.500 | 0.14 |  |  |  |
| 25. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.5 | 0.01 | 86.40 | 0.86 | 910.66 | 9.11 | 10.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.14 |  |  |  |
| 25. 4. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 49.42 | 0.9884 | 1.20 | 1.19 | 12.65 | 12.50 | 10.542 |
| 25. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.56 | 0.0312 | 87.17 | 2.72 | 918.77 | 28.67 | 10.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.36 |  |  |  |
| 25. 6. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 | 0.02 | 6.22 | 0.12 | 60.09 | 1.20 | 9.661 |
| 25. 7. | С101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.0007 | 0.000014 | 13 560.00 | 0.19 | 52 241.73 | 0.73 | 3.853 |
| 25. 8. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.91 | 0.0182 | 38.51 | 0.70 | 372.01 | 6.77 | 9.66 |
| 25. 9. | С411-0001 | Вода | м3 | 24.73 | 0.4946 | 2.44 | 1.21 | 36.97 | 18.29 | 15.152 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 17.90 | 81% | 517.84 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 11.05 | 50% | 319.66 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57.90 |  | 1 554.07 |  |
| 26. | С прайс лист. | Труба стальная д=159*4,5 | т |  | 0.0343 |  |  | 44 000.00 | 1 509.20 |  |
|  |  | Объем: 2*17.15/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | С прайс лист. | Хомут металлический д=150 мм | шт |  | 2 |  |  | 110.00 | 220.00 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 994.69 |  | 65 485.79 | 65.835 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 405.06 |  | 9 990.74 | 24.665 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 13-15, 19, 21, 23) |  |  |  |  | 193.97 |  | 5 667.86 | 29.22 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 13-15, 19, 21, 23) |  |  |  |  | 119.74 |  | 3 498.68 | 29.219 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 718.77 |  | 19 157.28 | 26.653 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 560.68 |  | 54 778.48 | 97.7 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17) |  |  |  |  | 124.02 |  | 2 666.28 | 21.499 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 17) |  |  |  |  | 76.56 |  | 1 645.85 | 21.498 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 761.26 |  | 59 090.61 | 77.622 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 28.95 |  | 716.57 | 24.752 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 25) |  |  |  |  | 17.90 |  | 517.84 | 28.93 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 25) |  |  |  |  | 11.05 |  | 319.66 | 28.929 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 57.90 |  | 1 554.07 | 26.841 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 1 537.93 |  | 79 801.96 | 51.889 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 335.89 |  | 8 851.98 | 26.354 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 207.35 |  | 5 464.19 | 26.352 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 39.31 |  | 39.31 |  |
|  | Итого с учетом проезда в отпуск |  |  |  |  | 1 537.93 |  | 79 801.96 | 51.889 |
|  | Итого с учетом НДС 18 % |  |  |  |  | 1 537.93 |  | 79 801.96 | 51.889 |
|  |  |  |  |  |  | 4 593.82 |  | 1 403 391.70 | 305.496 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 176.05 |  | 25 936.10 | 22.054 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 11, 13-15, 19, 21, 23) |  |  |  |  | 536.52 |  | 15 495.01 | 28.881 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 7, 11, 13-15, 19, 21, 23) |  |  |  |  | 331.19 |  | 9 564.82 | 28.88 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 043.76 |  | 50 995.93 | 24.952 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 134.89 |  | 1 350 848.05 | 632.748 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6, 17) |  |  |  |  | 377.28 |  | 7 062.34 | 18.719 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 6, 17) |  |  |  |  | 232.90 |  | 4 359.47 | 18.718 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 745.07 |  | 1 362 269.86 | 496.261 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 282.88 |  | 26 607.55 | 20.74 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 4, 8, 25) |  |  |  |  | 633.44 |  | 18 627.93 | 29.408 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4, 8, 25) |  |  |  |  | 391.01 |  | 11 498.73 | 29.408 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 307.33 |  | 56 734.21 | 24.589 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 7 096.16 |  | 1 470 000.00 | 207.154 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 547.24 |  | 41 185.28 | 26.619 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 955.10 |  | 25 423.02 | 26.618 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 180.08 |  | 180.08 |  |
|  | Итого с учетом проезда в отпуск |  |  |  |  | 7 096.16 |  | 1 470 000.00 | 207.154 |
|  | Итого с учетом НДС 18 % |  |  |  |  | 7 096.16 |  | 1 470 000.00 | 207.154 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |