Приложение № 1 к конкурсной документации

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель «Управа Промышленного округа»

(должность, ф.и.о. руководителя органа

МКУ ГО «город Якутск»

И.В. Крупнова

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

677004, РС(Я), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии 33, (4112) 34-79-13

почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома РС(Я): г. Якутск, ул. Очиченко, дом 25, корпус 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):         данные отсутствуют

3. Серия, тип постройки:       шлакоблочный монолитно-каркасный

4. Год постройки:       1982

5. Степень износа по данным государственного технического учета        48% (согласно данных

техпаспорта)

6. Степень фактического износа         данные отсутствуют

7. Год последнего капитального ремонта         данные отсутствуют

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу аварийным:      не признан

9. Количество этажей         3 (три)

10. Наличие подвала           нет

11. Наличие цокольного этажа          нет

12. Наличие мансарды             нет

13. Наличие мезонина            нет

14. Количество квартир         47

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем 	9103,0 куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	9602,34	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	1386,7	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	нет	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

20. Количество лестниц  	2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

нет данных	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	101,4	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет данных	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

нет данных

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет данных

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сваи сборные монолитные, ж/б | Износ 50% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из мелких бетонных блоков | Износ 50% |
| 3. Перегородки | Из мелких бетонных блоков | Износ 45% |
| 4. Перекрытия | ж/б монолитные | Износ 45% |
| 5. Кровля | Совмещенная | Износ 50% |
| 6. Полы | Доска, линолеум, бетон | Износ 50% |
| 7. Проемы: Окна Двери | 3-ые глухие Простые | Износ 45% Износ 45% |
| 7. Проемы: | Стеклопакеты | Износ 0% |
|  | Деревянные, металлические |  |

Руководитель «Управа Промышленного округа» МКУ ГО «город Якутск»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

удовлетворительное

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | И.В. Крупнова |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.