Утверждаю

Начальник Подголов А.Г.

(должность, ф.и.о. руководителя

Управление Центрального округа Окружной администрации города Якутска

органа местного самоуправления,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

являющегося организатором конкурса,

677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет советской армии, 33

почтовый индекс и адрес, телефон,

т/ф 449338, prom\_uprava@mail.ru

факс, адрес электронной почты)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.

(дата утверждения)

 АКТ

 о состоянии общего имущества собственников

 помещений в многоквартирном доме,

 являющегося объектом конкурса

 I. Общие сведения о многоквартирном доме

 1. Адрес многоквартирного дома – Кальвица 1/1

 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) \_

 3. Серия, тип постройки – многоквартирный дом

 4. Год постройки -1983

 5. Степень износа по данным государственного технического

учета - 40%

 6. Степень фактического износа –не определена

 7. Год последнего капитального ремонта - 1983

 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу - не признан

 9. Количество этажей - 5

 10. Наличие подвала - отсутствует

 11. Наличие цокольного этажа - отсутствует

 12. Наличие мансарды - отсутствует

 13. Наличие мезонина -

 14. Количество квартир – 120

 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества – 0

 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания - отсутствуют

 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для

проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) - отсутствуют

 18. Строительный объем 6 232.30 куб. м

 19. Площадь:

 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками

 б) жилых помещений (общая площадь квартир)

 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

- 201,90 кв. м

 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых

помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном

доме) - кв. м

 20. Количество лестниц 5 шт.

 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки)

 22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м

 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м

 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего

имущества многоквартирного дома -

 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

- 14:36:105029:54

 II. Техническое состояние многоквартирного дома,

 включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. | Фундамент | ж/б сваи износ 40% |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочные износ 40% |
| 3. | Перегородки | Кирпичные износ 40% |
| 4. | Перекрытиячердачныемеждуэтажныеподвальные(другое) | ж/б плиты износ 40% |
| 5. | Крыша | Ж/б плит перекрытия, мягких износ 20%рулонных материалов (рубироид) |
| 6. | Полы | Бетонные, дощатые, линолеум износ 40% |
| 7. | Проемыокнадвери(другое) | Трехстворчатого переплета износ 40%Филенчатые  |
| 8. | Отделкавнутренняянаружная(другое) | Штукатурка, побелка, покраска износ 40%ОбоиШтукатурка, побелка |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудованиеванны напольныеэлектроплитытелефонные сети и оборудованиесети проводного радиовещаниясигнализациямусоропроводлифтвентиляция(другое) |  Износ 40%нетдада----да |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услугэлектроснабжениехолодное водоснабжениегорячее водоснабжениеводоотведениегазоснабжение отопление (от внешних котельных)отопление (от домовой котельной)печикалориферыАГВ(другое) |  Износ 40%ДаДаДаДа-ц/о--- |
| 11. | Крыльца | Железобетонные Износ 40% |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

уполномоченного устанавливать техническое состояние

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ф.и.о.)

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

М.П.