Объект:	Замена участков теплотрассы с котельной до потребителей	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Замена участков теплотрассы с котельной до потребителей	
Сметная стоимость:	1 294.500	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.411	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	333.778	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 05.2015 г.	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	Е66-24-2 
(Приказ № 207 от 13.10.2008)	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции		0.653591	158.72	103.74	4 096.19	2 677.23	25.807	
1. 1.	З1-1027	Рабочий строитель среднего разряда 2,7	чел.-ч	19.1	12.4835881	8.310	103.74	214.460	2 677.23	25.807	
		Накладные расходы				81%	84.03	81%	2 168.56		
		Сметная прибыль				50%	51.87	50%	1 338.62		
		Всего с НР и СП					239.64		6 184.40		
	
2.	Е16-02-002-10 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Демонтаж трубопровода диаметром до 100 мм	100 м трубопровода		3.18	724.12	2 302.71	18 491.36	58 802.54	25.536	
2. 1.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	76.59	243.5562	9.180	2 235.85	238.700	58 136.86	26.002	
2. 2.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.86	18.6348	1.20	22.36	12.65	235.73	10.542	
2. 3.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.25	7.155	6.22	44.50	60.09	429.94	9.661	
		Накладные расходы				81%	1 811.04	81%	47 090.86		
		Сметная прибыль				50%	1 117.93	50%	29 068.43		
		Всего с НР и СП					5 231.67		134 961.83		
	
3.	Е52-2-1 
(Приказ № 207 от 13.10.2008)	Усиление фундаментов цементацией	100 м3 фундамента		0.06125	5 344.98	327.38	131 254.21	8 039.32	24.557	
3. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	505.82	30.981475	9.620	298.04	249.890	7 741.96	25.976	
3. 2.	Х25-3000	Растворонагнетатели	маш.-ч	51	3.12375	4.25	13.28	44.80	139.94	10.541	
3. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.48	0.0294	87.17	2.56	918.82	27.01	10.541	
			(1)			11.60	0.34				
3. 4.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.424	0.02597	519.80	13.50	5 021.27	130.40	9.66	
		Накладные расходы				81%	241.41	81%	6 270.99		
		Сметная прибыль				50%	149.02	50%	3 870.98		
		Всего с НР и СП					717.81		18 181.29		

						2 733.83		69 519.09	25.429	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					431.12		10 716.55	24.857	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3)					325.44		8 439.54	25.933	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3)					200.89		5 209.60	25.933	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					957.45		24 365.69	25.449	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 302.71		58 802.54	25.536	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 2)					1 811.04		47 090.86	26.002	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2)					1 117.93		29 068.43	26.002	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					5 231.68		134 961.83	25.797	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 136.48		55 530.40	25.992	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 318.82		34 278.03	25.991	
	Трудозатраты осн. рабочих					287.02		287.02		
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.54	1 016.05	3.54	1 016.05		
	Итого с учетом проезда в отпуск					7 205.18		160 343.57	22.254	
	Сметная стоимость материалов					58.00		560.34	9.661	
	Стоимость механизмов					38.20		402.69	10.542	
	Оплата механизаторов				0.29	11.08	0.29	116.78	10.54	
	Затраты на эксплуатацию машин					27.12		285.91	10.542	
	за вычетом зарплаты механизаторов									
	Итого с учетом НДС					7 205.18		160 343.57	22.254	
	
	Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
4.	Е16-04-002-07 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м трубопровода		1.33	2 786.60	3 706.18	45 772.66	60 877.64	16.426	
		Объем: (72+21+40)									
4. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	112.4	149.492	9.510	1 421.67	246.160	36 798.95	25.884	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.82	22.3706	13.500	302.00				
4. 3.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	16.82	22.3706	100.10	2 239.30	1 055.05	23 602.10	10.54	
			(1)			13.50	302.00				
4. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.39	0.5187	87.17	45.22	918.82	476.59	10.541	
			(1)			11.60	6.02				
		Накладные расходы				81%	1 396.17	81%	29 807.15		
		Сметная прибыль				50%	861.84	50%	18 399.48		
		Всего с НР и СП					5 964.19		109 084.26		
	
5.	Е16-04-002-05 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода		1.85	2 483.69	4 594.83	43 206.61	79 932.22	17.396	
		Объем: (40*2)+(21*5)									
5. 1.	З1-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	111.52	206.312	9.920	2 046.62	257.350	53 094.39	25.943	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.34	24.679	13.500	333.17				
5. 3.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	13.34	24.679	100.10	2 470.37	1 055.05	26 037.58	10.54	
			(1)			13.50	333.17				
5. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.34	0.629	87.17	54.83	918.82	577.94	10.541	
			(1)			11.60	7.30				
5. 5.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.43	0.7955	28.93	23.01	279.46	222.31	9.66	
		Накладные расходы				81%	1 927.63	81%	43 006.46		
		Сметная прибыль				50%	1 189.90	50%	26 547.20		
		Всего с НР и СП					7 712.35		149 485.87		
	
6.	С вестник 1.	Бурт диаметром 75	шт.		8			28.00	224.00		
	
7.	С вестник 2.	Угольник (отвод) 90 град диам. 75.	шт.		12			72.00	864.00		
	
8.	С вестник 8.	Угольник PPRC 90 град. диам. 50	шт.		11			44.00	484.00		
	
9.	С вестник 3.	Тройник PPRC диамтроами 75*50*75, 75*75*75, 50*50*50	шт.		9			106.50	958.50		
	
10.	С вестник 4.	Переходная комбинированная муфта PPRC  50*50	шт.		7			136.00	952.00		
	
11.	С вестник 5.	Затворы диаметром 75	шт.		5			1 065.94	5 329.70		
	
12.	С вестник 6.	Кран шаровый PPRC диаметром 50	шт.		8			1 100.00	8 800.00		
	
13.	С вестник 7.	Соединительная муфта диам. 75	шт.		32			98.00	3 136.00		
	
14.	С вестник 9.	Шпилька М16 2 м.	шт.		4			230.00	920.00		
	
15.	С вестник 10.	Гайка М16	т		0.02			75 430.27	1 508.61		
	
16.	С вестник 11.	Соединительная муфта диам. 50	шт.		38			198.00	7 524.00		
	
17.	С вестник 12.	Переходная соединительная муфта PPRC 75*50	шт.		2			141.00	282.00		
	
18.	С вестник 13.	Фланцы стальные диам. 75	шт.		10			289.67	2 896.70		
	
19.	С вестник 14.	Трубы из напорные полиэтиленовые по 4 метра наружным диам. 75	шт.		34			819.06	27 848.04		
	
20.	С вестник 15.	Трубы из напорные полиэтиленовые по 4 метра наружным диам. 55	шт.		48			579.62	27 821.76		
	
21.	Е16-05-002-02 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм	1 шт.		10	49.49	494.91	742.51	7 425.07	15.003	
21. 1.	З1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	1.77	17.7	9.070	160.54	234.970	4 158.97	25.906	
21. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	0.2	87.17	17.43	918.82	183.76	10.541	
			(1)			11.60	2.32				
21. 3.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0.00207	0.0207	15 311.10	316.94	148 905.40	3 082.34	9.725	
		Накладные расходы				81%	130.04	81%	3 368.77		
		Сметная прибыль				50%	80.27	50%	2 079.49		
		Всего с НР и СП					705.22		12 873.32		
	
22.	Е16-07-003-08 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	1 врезка		12	89.85	1 078.21	2 042.36	24 508.31	22.731	
22. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	7.46	89.52	9.620	861.18	249.890	22 370.15	25.976	
22. 2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.82	9.84	8.10	79.70	85.37	840.04	10.54	
22. 3.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.84	22.08	1.20	26.50	12.65	279.31	10.542	
22. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.12	87.17	10.46	918.82	110.26	10.541	
			(1)			11.60	1.39				
22. 5.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.139	1.668	6.22	10.37	60.09	100.23	9.661	
22. 6.	С101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00036	0.00432	10 465.00	45.21	101 096.92	436.74	9.66	
22. 7.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.032	0.384	38.51	14.79	446.55	171.48	11.596	
22. 8.	С509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.001	0.012	2 500.00	30.00	16 674.86	200.10	6.67	
		Накладные расходы				81%	697.56	81%	18 119.82		
		Сметная прибыль				50%	430.59	50%	11 185.08		
		Всего с НР и СП					2 206.36		53 813.21		
	
23.	Е26-01-009-01 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1 м3 изоляции		4.9019325	344.36	1 688.03	5 835.59	28 605.66	16.946	
		Объем: (0.08*133+0.055*185)*3.14*0.075									
23. 1.	З1-1041	Рабочий строитель среднего разряда 4,1	чел.-ч	18.85	92.401427625	9.760	901.84	253.620	23 434.85	25.986	
23. 2.	Х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.63	3.088217475	2.16	6.67	22.77	70.32	10.542	
23. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.64	3.1372368	87.17	273.47	918.82	2 882.56	10.541	
			(1)			11.60	36.39				
23. 4.	С101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.0106	0.0519604845	7 590.00	394.38	35 109.72	1 824.32	4.626	
23. 5.	С101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм	т	0.00053	0.0025980242	14 793.00	38.43	52 141.73	135.47	3.525	
23. 6.	С101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм	т	0.00101	0.0049509518	14 793.00	73.24	52 141.73	258.15	3.525	
		Накладные расходы				81%	730.49	81%	18 982.23		
		Сметная прибыль				50%	450.92	50%	11 717.43		
		Всего с НР и СП					2 869.44		59 305.31		
	
24.	С путеводитель 1.	Маты прошивные МП-75	м3		4.9019			4 423.08	21 681.50		
	
25.	Е26-01-049-02 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной	100 м2 поверхности покрытия изоляции		0.653591	14 665.16	9 585.02	165 741.30	108 327.02	11.302	
		Объем: (0.08*133+0.055*185)*3.14									
25. 1.	З1-1041	Рабочий строитель среднего разряда 4,1	чел.-ч	148.52	97.07133532	9.760	947.42	253.620	24 619.23	25.986	
25. 2.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	8.33	5.44441303	1.95	10.62	20.55	111.88	10.538	
25. 3.	Х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	5.73	3.74507643	2.16	8.09	22.77	85.28	10.542	
25. 4.	Х33-2103	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	12.97	8.47707527	65.25	553.13	687.74	5 830.02	10.54	
25. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.08	0.70587828	87.17	61.53	918.82	648.58	10.541	
			(1)			11.60	8.19				
25. 6.	С101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.01156	0.007555512	7 590.00	57.35	35 109.72	265.27	4.626	
25. 7.	С101-1821	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80	т	0.0017	0.0011111047	33 180.00	36.87	320 518.80	356.13	9.66	
25. 8.	С104-0167	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные	м2	122	79.738102	99.20	7 910.02	958.27	76 410.63	9.66	
		Накладные расходы				81%	767.41	81%	19 941.58		
		Сметная прибыль				50%	473.71	50%	12 309.62		
		Всего с НР и СП					10 826.14		140 578.21		
	
26.	С101-1875 
(Приказ № 308 от 28.07.2009)	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т		0.8	11 200.00	8 960.00	105 676.05	84 540.84	9.435	
	
27.	Е16-07-005-02 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода		3.12	113.93	355.47	2 130.96	6 648.58	18.704	
27. 1.	З1-1053	Рабочий строитель среднего разряда 5,3	чел.-ч	5.01	15.6312	11.640	181.95	302.110	4 722.34	25.954	
27. 2.	Х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.5	4.68	29.67	138.86	312.72	1 463.53	10.54	
27. 3.	С101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00005	0.000156	15 119.00	2.36	94 375.96	14.72	6.242	
27. 4.	С101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0.00002	0.0000624	16 950.00	1.06	74 522.32	4.65	4.397	
27. 5.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.0624	37.29	2.33	80.44	5.02	2.157	
27. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.8	11.856	2.44	28.93	36.97	438.32	15.152	
		Накладные расходы				81%	147.38	81%	3 825.10		
		Сметная прибыль				50%	90.97	50%	2 361.17		
		Всего с НР и СП					593.82		12 834.85		

						30 462.65		512 096.15	16.811	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					20 233.05		332 704.33	16.444	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					8 960.00		84 540.84	9.435	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 23, 25)					1 497.90		38 923.80	25.986	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 23, 25)					924.63		24 027.04	25.986	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					22 655.58		395 655.17	17.464	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					10 229.60		179 391.82	17.537	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4, 5, 21, 22, 27)					4 298.78		98 127.29	22.827	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 4, 5, 21, 22, 27)					2 653.57		60 572.40	22.827	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					17 181.95		338 091.51	19.677	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					5 796.68		137 051.09	23.643	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 578.20		84 599.44	23.643	
	Трудозатраты осн. рабочих					668.13		668.13		
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.54	2 365.18	3.54	2 365.18		
	Итого с учетом проезда в отпуск					42 202.71		736 111.86	17.442	
	Сметная стоимость материалов					17 945.27		279 697.51	15.586	
	Стоимость механизмов					5 996.17		63 199.74	10.54	
	Оплата механизаторов				0.29	1 738.89	0.29	18 327.92	10.54	
	Затраты на эксплуатацию машин					4 257.28		44 871.82	10.54	
	за вычетом зарплаты механизаторов									
	Итого с учетом НДС					42 202.71		736 111.86	17.442	
	Раздел 3.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
28.	Е66-24-2 
(Приказ № 207 от 13.10.2008)	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции		0.30144	158.72	47.84	4 096.19	1 234.75	25.81	
28. 1.	З1-1027	Рабочий строитель среднего разряда 2,7	чел.-ч	19.1	5.757504	8.310	47.84	214.460	1 234.75	25.807	
		Накладные расходы				81%	38.75	81%	1 000.15		
		Сметная прибыль				50%	23.92	50%	617.38		
		Всего с НР и СП					110.51		2 852.27		
	
29.	Е16-02-002-08 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Демонтаж трубопроводов диаметром 80	100 м трубопровода		1.2	575.76	690.91	14 724.95	17 669.93	25.575	
29. 1.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	61.05	73.26	9.180	672.53	238.700	17 487.16	26.002	
29. 2.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4.06	4.872	1.20	5.85	12.65	61.63	10.542	
29. 3.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.68	2.016	6.22	12.54	60.09	121.14	9.661	
		Накладные расходы				81%	544.75	81%	14 164.60		
		Сметная прибыль				50%	336.27	50%	8 743.58		
		Всего с НР и СП					1 571.92		40 578.11		
	
30.	Е52-2-1 
(Приказ № 207 от 13.10.2008)	Усиление фундаментов цементацией	100 м3 фундамента		0.03675	5 344.98	196.43	131 254.21	4 823.59	24.556	
30. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	505.82	18.588885	9.620	178.83	249.890	4 645.18	25.976	
30. 2.	Х25-3000	Растворонагнетатели	маш.-ч	51	1.87425	4.25	7.97	44.80	83.97	10.541	
30. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.48	0.01764	87.17	1.54	918.82	16.21	10.541	
			(1)			11.60	0.20				
30. 4.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.424	0.015582	519.80	8.10	5 021.27	78.24	9.66	
		Накладные расходы				81%	144.85	81%	3 762.60		
		Сметная прибыль				50%	89.42	50%	2 322.59		
		Всего с НР и СП					430.70		10 908.78		

						935.18		23 728.27	25.373	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					244.27		6 058.34	24.802	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 28, 30)					183.60		4 762.74	25.941	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 28, 30)					113.34		2 939.97	25.939	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					541.21		13 761.05	25.426	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					690.91		17 669.93	25.575	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 29)					544.75		14 164.60	26.002	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 29)					336.27		8 743.58	26.002	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 571.93		40 578.11	25.814	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					728.35		18 927.34	25.987	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					449.61		11 683.55	25.986	
	Трудозатраты осн. рабочих					97.61		97.61		
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.54	345.54	3.54	345.54		
	Итого с учетом проезда в отпуск					2 458.68		54 684.70	22.241	
	Сметная стоимость материалов					20.64		199.38	9.66	
	Стоимость механизмов					15.35		161.80	10.541	
	Оплата механизаторов				0.29	4.45	0.29	46.92	10.544	
	Затраты на эксплуатацию машин					10.90		114.88	10.539	
	за вычетом зарплаты механизаторов									
	Итого с учетом НДС					2 458.68		54 684.70	22.241	
	
	Раздел 4.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
31.	Е16-04-002-07 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м трубопровода		1.2	3 032.86	3 639.44	52 746.00	63 295.19	17.391	
		Объем: 78+23+19									
31. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	142.4	170.88	9.510	1 625.07	246.160	42 063.82	25.884	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.43	19.716	13.500	266.17				
31. 3.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	16.43	19.716	100.10	1 973.57	1 055.05	20 801.37	10.54	
			(1)			13.50	266.17				
31. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.39	0.468	87.17	40.80	918.82	430.01	10.541	
			(1)			11.60	5.43				
		Накладные расходы				81%	1 531.90	81%	34 071.69		
		Сметная прибыль				50%	945.62	50%	21 031.91		
		Всего с НР и СП					6 116.96		118 398.79		
	
32.	С вестник 1.	Бурт диаметром 75	шт.		2			28.00	56.00		
	
33.	С вестник 2.	Угольник (отвод) 90 град диам. 75.	шт.		15			72.00	1 080.00		
	
34.	С вестник 3.	Тройник PPRS 75х50х75	шт.		2			106.50	213.00		
	
35.	С вестник 4.	Переходная комбинированная муфта PPRC  75*50	шт.		4			141.00	564.00		
	
36.	С вестник 5.	Затворы диаметром 75	шт.		1			1 065.94	1 065.94		
	
37.	С вестник 7.	Соединительная муфта диам. 75	шт.		27			98.00	2 646.00		
	
38.	С вестник 9.	Шпилька М16 2 м.	шт.		2			230.00	460.00		
	
39.	С вестник 10.	Гайка М16	т		0.016			75 430.27	1 206.88		
	
40.	С вестник 13.	Фланцы стальные диам. 75	шт.		9			289.67	2 607.03		
	
41.	С вестник 14.	Трубы из напорные полиэтиленовые по 4 метра наружным диам. 75	шт.		30			819.06	24 571.80		
	
42.	Е16-05-002-02 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм	1 шт.		9	49.49	445.42	742.51	6 682.57	15.003	
42. 1.	З1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	1.77	15.93	9.070	144.49	234.970	3 743.07	25.906	
42. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	0.18	87.17	15.69	918.82	165.39	10.541	
			(1)			11.60	2.09				
42. 3.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0.00207	0.01863	15 311.10	285.25	148 905.40	2 774.11	9.725	
		Накладные расходы				81%	117.04	81%	3 031.89		
		Сметная прибыль				50%	72.25	50%	1 871.54		
		Всего с НР и СП					634.70		11 585.99		
	
43.	Е16-07-003-08 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	1 врезка		4	89.85	359.40	2 042.36	8 169.44	22.731	
43. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	7.46	29.84	9.620	287.06	249.890	7 456.72	25.976	
43. 2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.82	3.28	8.10	26.57	85.37	280.01	10.54	
43. 3.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.84	7.36	1.20	8.83	12.65	93.10	10.542	
43. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.04	87.17	3.49	918.82	36.75	10.541	
			(1)			11.60	0.46				
43. 5.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.139	0.556	6.22	3.46	60.09	33.41	9.661	
43. 6.	С101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00036	0.00144	10 465.00	15.07	101 096.92	145.58	9.66	
43. 7.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.032	0.128	38.51	4.93	446.55	57.16	11.596	
43. 8.	С509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.001	0.004	2 500.00	10.00	16 674.86	66.70	6.67	
		Накладные расходы				81%	232.52	81%	6 039.94		
		Сметная прибыль				50%	143.53	50%	3 728.36		
		Всего с НР и СП					735.45		17 937.74		
	
44.	Е26-01-009-01 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1 м3 изоляции		2.2608	266.28	602.01	3 806.63	8 606.03	14.295	
		Объем: (0.08*120)*3.14*0.075									
44. 1.	З1-1041	Рабочий строитель среднего разряда 4,1	чел.-ч	10.85	24.52968	9.760	239.41	253.620	6 221.22	25.986	
44. 2.	Х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.63	1.424304	2.16	3.08	22.77	32.43	10.542	
44. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.64	1.446912	87.17	126.13	918.82	1 329.45	10.541	
			(1)			11.60	16.78				
44. 4.	С101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.0106	0.02396448	7 590.00	181.89	35 109.72	841.39	4.626	
44. 5.	С101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм	т	0.00053	0.001198224	14 793.00	17.73	52 141.73	62.48	3.525	
44. 6.	С101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм	т	0.00101	0.002283408	14 793.00	33.78	52 141.73	119.06	3.525	
		Накладные расходы				81%	193.92	81%	5 039.19		
		Сметная прибыль				50%	119.71	50%	3 110.61		
		Всего с НР и СП					915.64		16 755.83		
	
45.	С путеводитель 1.	Маты прошивные МП-75	м3		2.2608			4 423.08	9 999.70		
	
46.	Е26-01-049-02 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной	100 м2 поверхности покрытия изоляции		0.30144	14 665.16	4 420.67	165 741.30	49 961.06	11.302	
		Объем: (0.08*120*3.14)									
46. 1.	З1-1041	Рабочий строитель среднего разряда 4,1	чел.-ч	148.52	44.7698688	9.760	436.95	253.620	11 354.53	25.986	
46. 2.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	8.33	2.5109952	1.95	4.90	20.55	51.60	10.538	
46. 3.	Х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	5.73	1.7272512	2.16	3.73	22.77	39.33	10.542	
46. 4.	Х33-2103	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	12.97	3.9096768	65.25	255.11	687.74	2 688.84	10.54	
46. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.08	0.3255552	87.17	28.38	918.82	299.13	10.541	
			(1)			11.60	3.78				
46. 6.	С101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.01156	0.0034846464	7 590.00	26.45	35 109.72	122.34	4.626	
46. 7.	С101-1821	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80	т	0.0017	0.000512448	33 180.00	17.00	320 518.80	164.25	9.66	
46. 8.	С104-0167	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные	м2	122	36.77568	99.20	3 648.15	958.27	35 241.03	9.66	
		Накладные расходы				81%	353.93	81%	9 197.17		
		Сметная прибыль				50%	218.48	50%	5 677.27		
		Всего с НР и СП					4 993.07		64 835.49		
	
47.	С101-1875 
(Приказ № 308 от 28.07.2009)	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т		0.6	11 200.00	6 720.00	105 676.05	63 405.63	9.435	
	
48.	Е16-07-005-02 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода		1.2	113.93	136.72	2 130.96	2 557.15	18.704	
48. 1.	З1-1053	Рабочий строитель среднего разряда 5,3	чел.-ч	5.01	6.012	11.640	69.98	302.110	1 816.29	25.954	
48. 2.	Х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.5	1.8	29.67	53.41	312.72	562.90	10.54	
48. 3.	С101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00005	0.00006	15 119.00	0.91	94 375.96	5.66	6.242	
48. 4.	С101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0.00002	0.000024	16 950.00	0.41	74 522.32	1.79	4.397	
48. 5.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.024	37.29	0.89	80.44	1.93	2.157	
48. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.8	4.56	2.44	11.13	36.97	168.58	15.152	
		Накладные расходы				81%	56.68	81%	1 471.19		
		Сметная прибыль				50%	34.99	50%	908.15		
		Всего с НР и СП					228.39		4 936.49		

						16 323.66		247 147.42	15.14	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					11 742.68		166 443.07	14.174	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					6 720.00		63 405.63	9.435	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 44, 46)					547.85		14 236.36	25.986	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 44, 46)					338.18		8 787.88	25.986	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					12 628.71		189 467.31	15.003	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 580.98		80 704.35	17.617	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 31, 42, 43, 48)					1 938.14		44 614.72	23.019	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 31, 42, 43, 48)					1 196.39		27 539.95	23.019	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 715.51		152 859.02	19.812	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 485.99		58 851.08	23.673	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 534.57		36 327.83	23.673	
	Трудозатраты осн. рабочих					291.96		291.96		
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.54	1 033.54	3.54	1 033.54		
	Итого с учетом проезда в отпуск					21 377.76		343 359.87	16.062	
	Сметная стоимость материалов					10 977.04		147 681.45	13.454	
	Стоимость механизмов					2 543.67		26 810.31	10.54	
	Оплата механизаторов				0.29	737.66	0.29	7 774.99	10.54	
	Затраты на эксплуатацию машин					1 806.01		19 035.32	10.54	
	за вычетом зарплаты механизаторов									
	Итого с учетом НДС					21 377.76		343 359.87	16.062	
	
						50 455.32		852 490.93	16.896	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					32 651.12		515 922.29	15.801	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					15 680.00		147 946.47	9.435	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 23, 25, 28, 30, 44, 46)					2 554.79		66 362.44	25.976	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3, 23, 25, 28, 30, 44, 46)					1 577.04		40 964.49	25.976	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					36 782.95		623 249.22	16.944	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					17 804.20		336 568.64	18.904	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 2, 4, 5, 21, 22, 27, 29, 31, 42, 43, 48)					8 592.71		203 997.47	23.741	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2, 4, 5, 21, 22, 27, 29, 31, 42, 43, 48)					5 304.16		125 924.36	23.741	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					31 701.07		666 490.47	21.024	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					11 147.50		270 359.91	24.253	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					6 881.20		166 888.85	24.253	
	Трудозатраты осн. рабочих					1 344.72		1 344.72		
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.54	4 760.31	3.54	4 760.31		
	Итого с учетом проезда в отпуск					73 244.33		1 294 500.00	17.674	
	Сметная стоимость материалов					29 000.95		428 138.68	14.763	
	Стоимость механизмов					8 593.39		90 574.54	10.54	
	Оплата механизаторов				0.29	2 492.08	0.29	26 266.62	10.54	
	Затраты на эксплуатацию машин					6 101.31		64 307.92	10.54	
	за вычетом зарплаты механизаторов									
	Итого с учетом НДС					73 244.33		1 294 500.00	17.674	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)