| Приложение №7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Санточки |  |  |
| Объект: | Санточки 2015 |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на устройство туалета на 2 очка |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 117.580 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.174 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 23.301 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2001 и текущих ценах на 06.2015 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8". |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е01-02-075-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 3 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов 2м | 100 м3 грунта |  | 0.1209375 | 13 604.47 | 1 645.29 | 195 582.28 | 23 653.23 | 14.376 |
|  |  | Объем: 2.5*2.15*2.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 735.44 | 88.942275 | 8.530 | 758.68 | 141.926 | 12 623.22 | 16.638 |
| 1. 2. | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 69.95 | 8.459578125 | 100.01 | 846.04 | 1 244.18 | 10 525.24 | 12.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 | 85.10 |  |  |  |
| 1. 3. | Х26-1401 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 279.56 | 33.8092875 | 1.20 | 40.57 | 14.93 | 504.77 | 12.442 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 683.46 | 81% | 10 224.81 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 421.89 | 50% | 6 311.61 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 750.64 |  | 40 189.65 |  |
| 2. | Е10-01-010-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Установка элементов каркаса из брусьев (яма) | 1 м3 древесины в конструкции |  | 0.2172 | 2 411.06 | 523.68 | 28 857.89 | 6 267.93 | 11.969 |
| 2. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 22.5 | 4.887 | 8.380 | 40.95 | 137.782 | 673.34 | 16.442 |
| 2. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.23 | 0.049956 | 1.95 | 0.10 | 24.26 | 1.21 | 12.441 |
| 2. 3. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.33 | 0.071676 | 5.09 | 0.36 | 63.32 | 4.54 | 12.44 |
| 2. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 0.078192 | 87.17 | 6.82 | 1 084.39 | 84.79 | 12.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.91 |  |  |  |
| 2. 5. | С101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.0031 | 0.00067332 | 5 989.00 | 4.03 | 67 702.05 | 45.59 | 11.304 |
| 2. 6. | С101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.00258 | 0.000560376 | 1 695.00 | 0.95 | 23 256.32 | 13.03 | 13.721 |
| 2. 7. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0075 | 0.001629 | 9 040.00 | 14.73 | 99 379.60 | 161.89 | 10.993 |
| 2. 8. | С101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 1.45 | 0.31494 | 5.71 | 1.80 | 32.80 | 10.33 | 5.744 |
| 2. 9. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.0006516 | 11 978.00 | 7.80 | 77 013.50 | 50.18 | 6.43 |
| 2. 10. | С102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.93 | 0.201996 | 1 980.00 | 399.95 | 23 966.52 | 4 841.14 | 12.104 |
| 2. 11. | С102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.12 | 0.026064 | 1 320.00 | 34.40 | 12 491.66 | 325.58 | 9.463 |
| 2. 12. | С102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.01 | 0.002172 | 832.70 | 1.81 | 7 008.02 | 15.22 | 8.416 |
| 2. 13. | С113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.00301 | 0.000653772 | 15 255.00 | 9.97 | 62 846.96 | 41.09 | 4.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 33.17 | 81% | 545.41 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 20.48 | 50% | 336.67 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 577.32 |  | 7 150.01 |  |
| 3. | Е01-02-067-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Крепление досками стенок ямы | 100 м2 креплений |  | 0.18 | 577.78 | 104.00 | 8 640.84 | 1 555.35 | 14.955 |
|  |  | Объем: 2*2*2+2.5*2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 50.1 | 9.018 | 8.460 | 76.29 | 139.854 | 1 261.20 | 16.531 |
| 3. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.23 | 0.2214 | 87.17 | 19.30 | 1 084.39 | 240.08 | 12.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 2.57 |  |  |  |
| 3. 3. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0039 | 0.000702 | 11 978.00 | 8.41 | 77 013.50 | 54.06 | 6.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 61.79 | 81% | 1 021.57 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 38.15 | 50% | 630.60 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 203.94 |  | 3 207.52 |  |
| 4. | С102-0057 (Приказ № 308 от 28.07.2009) | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 |  | 0.648 | 1 155.00 | 748.44 | 11 984.89 | 7 766.21 | 10.377 |
|  |  | Объем: 18*0.036 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е11-01-033-02 (Приказ № 188 от 05.05.2012) | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм на дно ямы | 100 м2 покрытия |  | 0.05 | 8 755.48 | 437.77 | 13 054.85 | 652.74 | 1.491 |
|  |  | Объем: 2.5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 66.71 | 3.3355 | 8.530 | 28.45 | 141.926 | 473.39 | 16.638 |
| 5. 2. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.76 | 0.038 | 31.26 | 1.19 | 388.87 | 14.78 | 12.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.44 |  |  |  |
| 5. 3. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.9 | 0.045 | 0.95 | 0.04 | 11.82 | 0.53 | 12.442 |
| 5. 4. | Х34-0311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 2.7 | 0.135 | 2.09 | 0.28 | 26.00 | 3.51 | 12.44 |
| 5. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.1 | 0.055 | 87.17 | 4.79 | 1 084.39 | 59.64 | 12.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.64 |  |  |  |
| 5. 6. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0262 | 0.00131 | 11 978.00 | 15.69 | 77 013.50 | 100.89 | 6.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 23.40 | 81% | 383.45 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 14.45 | 50% | 236.70 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 475.62 |  | 1 272.88 |  |
| 6. | С102-0057 (Приказ № 308 от 28.07.2009) | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 |  | 0.18 | 1 155.00 | 207.90 | 11 984.89 | 2 157.28 | 10.377 |
|  |  | Объем: 2.5*2*0.036 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е69-10-2 (Приказ № 207 от 13.10.2008) | Антисептирование древесины (дно и стенки ямы) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0.23 | 84.55 | 19.45 | 1 403.14 | 322.72 | 16.592 |
|  |  | Объем: 18+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 9.81 | 2.2563 | 8.530 | 19.25 | 141.926 | 320.23 | 16.638 |
| 7. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0023 | 87.17 | 0.20 | 1 084.39 | 2.49 | 12.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.03 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 15.59 | 81% | 259.39 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 9.63 | 50% | 160.12 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44.67 |  | 742.22 |  |
| 8. | С101-0073 (Приказ № 308 от 28.07.2009) | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т |  | 0.01495 | 1 383.10 | 20.68 | 35 462.79 | 530.17 | 25.637 |
|  |  | Объем: 0.065*0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е01-02-061-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | 100 м3 грунта |  | 0.02 | 907.50 | 18.15 | 13 600.52 | 272.01 | 14.987 |
| 9. 1. | З1-1015 | Рабочий строитель среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 121 | 2.42 | 7.500 | 18.15 | 112.401 | 272.01 | 14.987 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 14.70 | 81% | 220.33 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 9.07 | 50% | 136.01 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41.93 |  | 628.34 |  |
| 10. | Е10-01-010-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Установка элементов каркаса из брусьев (фундамент туалета) | 1 м3 древесины в конструкции |  | 0.1965 | 2 411.06 | 473.77 | 28 857.89 | 5 670.58 | 11.969 |
| 10. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 22.5 | 4.42125 | 8.380 | 37.05 | 137.782 | 609.17 | 16.442 |
| 10. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.23 | 0.045195 | 1.95 | 0.09 | 24.26 | 1.10 | 12.441 |
| 10. 3. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.33 | 0.064845 | 5.09 | 0.33 | 63.32 | 4.11 | 12.44 |
| 10. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 0.07074 | 87.17 | 6.17 | 1 084.39 | 76.71 | 12.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.82 |  |  |  |
| 10. 5. | С101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.0031 | 0.00060915 | 5 989.00 | 3.65 | 67 702.05 | 41.24 | 11.304 |
| 10. 6. | С101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.00258 | 0.00050697 | 1 695.00 | 0.86 | 23 256.32 | 11.79 | 13.721 |
| 10. 7. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0075 | 0.00147375 | 9 040.00 | 13.32 | 99 379.60 | 146.46 | 10.993 |
| 10. 8. | С101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 1.45 | 0.284925 | 5.71 | 1.63 | 32.80 | 9.35 | 5.744 |
| 10. 9. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.0005895 | 11 978.00 | 7.06 | 77 013.50 | 45.40 | 6.43 |
| 10. 10. | С102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.93 | 0.182745 | 1 980.00 | 361.84 | 23 966.52 | 4 379.76 | 12.104 |
| 10. 11. | С102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.12 | 0.02358 | 1 320.00 | 31.13 | 12 491.66 | 294.55 | 9.463 |
| 10. 12. | С102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.01 | 0.001965 | 832.70 | 1.64 | 7 008.02 | 13.77 | 8.416 |
| 10. 13. | С113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.00301 | 0.000591465 | 15 255.00 | 9.02 | 62 846.96 | 37.17 | 4.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 30.01 | 81% | 493.43 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 18.53 | 50% | 304.59 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 522.31 |  | 6 468.59 |  |
| 11. | Е11-01-033-02 (Приказ № 188 от 05.05.2012) | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (полы туалета) | 100 м2 покрытия |  | 0.07 | 8 755.48 | 612.88 | 13 054.85 | 913.84 | 1.491 |
|  |  | Объем: 2.8*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 66.71 | 4.6697 | 8.530 | 39.83 | 141.926 | 662.75 | 16.638 |
| 11. 2. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.76 | 0.0532 | 31.26 | 1.66 | 388.87 | 20.69 | 12.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.62 |  |  |  |
| 11. 3. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.9 | 0.063 | 0.95 | 0.06 | 11.82 | 0.74 | 12.442 |
| 11. 4. | Х34-0311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 2.7 | 0.189 | 2.09 | 0.40 | 26.00 | 4.91 | 12.44 |
| 11. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.1 | 0.077 | 87.17 | 6.71 | 1 084.39 | 83.50 | 12.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.89 |  |  |  |
| 11. 6. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0262 | 0.001834 | 11 978.00 | 21.97 | 77 013.50 | 141.24 | 6.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 32.76 | 81% | 536.83 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 20.23 | 50% | 331.38 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 665.87 |  | 1 782.04 |  |
| 12. | С102-0057 (Приказ № 308 от 28.07.2009) | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 |  | 0.252 | 1 155.00 | 291.06 | 11 984.89 | 3 020.19 | 10.377 |
|  |  | Объем: 7*0.036 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е69-3-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008) | Прорезка отверстий | 100 отверстий |  | 0.02 | 885.60 | 17.71 | 13 795.97 | 275.92 | 15.58 |
| 13. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 77.6 | 1.552 | 8.530 | 13.24 | 141.926 | 220.27 | 16.638 |
| 13. 2. | Х33-1532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 68.4 | 1.368 | 3.27 | 4.47 | 40.68 | 55.65 | 12.44 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 10.72 | 81% | 178.42 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 6.62 | 50% | 110.14 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35.05 |  | 564.47 |  |
| 14. | Е09-05-002-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий ограждений (каркас) | 10 т конструкций |  | 0.0241395 | 9 161.57 | 221.16 | 126 632.66 | 3 056.85 | 13.822 |
|  |  | Объем: 3.85*62.7/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 1. | З1-1048 | Рабочий строитель среднего разряда 4,8 | чел.-ч | 372.86 | 9.00065397 | 10.790 | 97.12 | 175.490 | 1 579.52 | 16.264 |
| 14. 2. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 362 | 8.738499 | 12.31 | 107.57 | 153.14 | 1 338.21 | 12.44 |
| 14. 3. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 5.3 | 0.12793935 | 6.70 | 0.86 | 83.42 | 10.67 | 12.451 |
| 14. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.00048279 | 87.17 | 0.04 | 1 084.39 | 0.52 | 12.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.01 |  |  |  |
| 14. 5. | С101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.06 | 0.00144837 | 10 749.00 | 15.57 | 88 316.11 | 127.91 | 8.216 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 78.67 | 81% | 1 279.41 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 48.56 | 50% | 789.76 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 348.39 |  | 5 126.02 |  |
| 15. | С1. | Труба профильная прямоугольная 50*30*3,5 | м |  | 62.7 |  |  | 165.79 | 10 395.03 |  |
| 16. | Е13-03-004-23 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.20064 | 134.21 | 26.93 | 1 053.96 | 211.47 | 7.853 |
| 16. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 2.88 | 0.5778432 | 9.070 | 5.24 | 151.249 | 87.40 | 16.676 |
| 16. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0020064 | 89.99 | 0.18 | 1 119.48 | 2.25 | 12.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 | 0.02 |  |  |  |
| 16. 3. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.0020064 | 1.70 |  | 21.15 | 0.04 | 12.441 |
| 16. 4. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.4 | 0.280896 | 6.82 | 1.92 | 84.84 | 23.83 | 12.44 |
| 16. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0040128 | 87.17 | 0.35 | 1 084.39 | 4.35 | 12.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.05 |  |  |  |
| 16. 6. | С113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0.009 | 0.00180576 | 9 550.00 | 17.25 | 51 832.03 | 93.60 | 5.427 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 4.26 | 81% | 70.79 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 2.63 | 50% | 43.70 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33.82 |  | 325.96 |  |
| 17. | Е09-04-006-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | 100 м2 |  | 0.2594 | 3 761.30 | 975.68 | 19 771.60 | 5 128.75 | 5.257 |
| 17. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 105.28 | 27.309632 | 9.070 | 247.70 | 151.249 | 4 130.55 | 16.676 |
| 17. 2. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.89 | 0.230866 | 120.52 | 27.82 | 1 499.27 | 346.13 | 12.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.42 | 3.56 |  |  |  |
| 17. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.34 | 0.088196 | 111.99 | 9.88 | 1 393.16 | 122.87 | 12.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 1.19 |  |  |  |
| 17. 4. | Х03-0204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0.99 | 0.256806 | 0.90 | 0.23 | 11.20 | 2.88 | 12.444 |
| 17. 5. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.36 | 0.871584 | 1.20 | 1.05 | 14.93 | 13.01 | 12.442 |
| 17. 6. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.18 | 0.046692 | 12.31 | 0.57 | 153.14 | 7.15 | 12.44 |
| 17. 7. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.02 | 0.005188 | 6.70 | 0.03 | 83.42 | 0.43 | 12.451 |
| 17. 8. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 2.41 | 0.625154 | 1.95 | 1.22 | 24.26 | 15.17 | 12.441 |
| 17. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 0.1297 | 87.17 | 11.31 | 1 084.39 | 140.65 | 12.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 1.50 |  |  |  |
| 17. 10. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.00015 | 0.00003891 | 37 900.00 | 1.47 | 739.64 | 0.03 | 0.02 |
| 17. 11. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.98 | 0.773012 | 6.22 | 4.81 | 65.78 | 50.85 | 10.576 |
| 17. 12. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0034 | 0.00088196 | 10 315.00 | 9.10 | 88 316.11 | 77.89 | 8.562 |
| 17. 13. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.007 | 0.0018158 | 9 040.00 | 16.41 | 99 379.60 | 180.45 | 10.993 |
| 17. 14. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00002 | 0.000005188 | 11 978.00 | 0.06 | 77 013.50 | 0.40 | 6.43 |
| 17. 15. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.903 | 0.2342382 | 6.09 | 1.43 | 121.43 | 28.44 | 19.939 |
| 17. 16. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.00009 | 0.000023346 | 9 420.00 | 0.22 | 45 429.78 | 1.06 | 4.823 |
| 17. 17. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0013 | 0.00033722 | 1 700.00 | 0.57 | 19 980.00 | 6.74 | 11.753 |
| 17. 18. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00047 | 0.000121918 | 15 620.00 | 1.90 | 33 208.28 | 4.05 | 2.126 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 247.78 | 81% | 3 345.75 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 152.95 | 50% | 2 065.28 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 376.41 |  | 10 539.77 |  |
| 18. | С101-3032 (Приказ № 656 от 15.12.2010) | Профилированный настил толщиной 0,7 мм | м2 |  | 27.237 | 11 458.62 | 312 098.43 | 302.70 | 8 244.64 | 0.026 |
|  |  | Объем: 25.94*1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | С2. | Планка угловая | м |  | 12 |  |  | 53.10 | 637.20 |  |
|  |  | Объем: 2*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е09-04-002-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | 100 м2 покрытия |  | 0.0425 | 944.74 | 40.15 | 6 455.54 | 274.36 | 6.833 |
|  |  | Объем: 1.7*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 35.5 | 1.50875 | 8.740 | 13.19 | 145.655 | 219.76 | 16.665 |
| 20. 2. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0017 | 120.52 | 0.20 | 1 499.27 | 2.55 | 12.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.42 | 0.03 |  |  |  |
| 20. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.21 | 0.008925 | 111.99 | 1.00 | 1 393.16 | 12.43 | 12.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.12 |  |  |  |
| 20. 4. | Х03-0204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0.99 | 0.042075 | 0.90 | 0.04 | 11.20 | 0.47 | 12.444 |
| 20. 5. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.0714 | 1.20 | 0.09 | 14.93 | 1.07 | 12.442 |
| 20. 6. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.18 | 0.00765 | 12.31 | 0.09 | 153.14 | 1.17 | 12.44 |
| 20. 7. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.02 | 0.00085 | 6.70 | 0.01 | 83.42 | 0.07 | 12.451 |
| 20. 8. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 2.41 | 0.102425 | 1.95 | 0.20 | 24.26 | 2.48 | 12.441 |
| 20. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.32 | 0.0136 | 87.17 | 1.19 | 1 084.39 | 14.75 | 12.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.16 |  |  |  |
| 20. 10. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.00015 | 0.000006375 | 37 900.00 | 0.24 | 739.64 |  | 0.02 |
| 20. 11. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.4 | 0.0595 | 6.22 | 0.37 | 65.78 | 3.91 | 10.576 |
| 20. 12. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00061 | 0.000025925 | 10 315.00 | 0.27 | 88 316.11 | 2.29 | 8.562 |
| 20. 13. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0022 | 0.0000935 | 9 040.00 | 0.85 | 99 379.60 | 9.29 | 10.993 |
| 20. 14. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.42 | 0.01785 | 6.09 | 0.11 | 121.43 | 2.17 | 19.939 |
| 20. 15. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.00009 | 0.000003825 | 9 420.00 | 0.04 | 45 429.78 | 0.17 | 4.823 |
| 20. 16. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0013 | 0.00005525 | 1 700.00 | 0.09 | 19 980.00 | 1.10 | 11.753 |
| 20. 17. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00047 | 0.000019975 | 15 620.00 | 0.31 | 33 208.28 | 0.66 | 2.126 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 11.97 | 81% | 178.01 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 7.39 | 50% | 109.88 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59.51 |  | 562.25 |  |
| 21. | С101-3032 (Приказ № 656 от 15.12.2010) | Профилированный настил толщиной 0,7 мм | м2 |  | 4.4625 | 11 458.62 | 51 134.09 | 302.70 | 1 350.80 | 0.026 |
|  |  | Объем: 4.25*1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е56-22-5 (Приказ № 207 от 13.10.2008) | Навеска плотничных дверей на качающихся петлях (с учетом люка для очистки) | 100 м2 полотен |  | 0.0291 | 28 172.46 | 819.82 | 2 365.88 | 68.85 | 0.084 |
|  |  | Объем: 0.7*1.9*2+0.5*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 6.88 | 0.200208 | 8.530 | 1.71 | 141.926 | 28.41 | 16.638 |
| 22. 2. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.3 | 0.03783 | 31.26 | 1.18 | 388.87 | 14.71 | 12.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.44 |  |  |  |
| 22. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.8 | 0.02328 | 87.17 | 2.03 | 1 084.39 | 25.24 | 12.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.27 |  |  |  |
| 22. 4. | С101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.0002 | 0.00000582 | 16 974.00 | 0.10 | 81 941.23 | 0.48 | 4.827 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1.74 | 81% | 23.01 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1.08 | 50% | 14.21 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 822.64 |  | 106.07 |  |
| 23. | С101-9082 (Приказ № 308 от 28.07.2009) | Приборы дверные (ручка, петли) | компл. |  | 3 |  |  | 118.00 | 354.00 |  |
| 24. | С3. | Дверь из профлиста на металлическом каркасе | шт |  | 2 |  |  | 1 330.23 | 2 660.46 |  |
| 25. | С4. | Крышка люка | шт |  | 1 |  |  | 177.00 | 177.00 |  |
| 26. | Е01-02-027-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади |  | 0.008 | 1 049.19 | 8.39 | 17 456.90 | 139.66 | 16.646 |
| 26. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 123 | 0.984 | 8.530 | 8.39 | 141.926 | 139.66 | 16.638 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 6.80 | 81% | 113.12 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 4.20 | 50% | 69.83 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19.38 |  | 322.61 |  |
| 27. | С408-0124 (Приказ № 308 от 28.07.2009) | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 |  | 5 | 59.99 | 299.95 | 146.32 | 731.60 | 2.439 |
|  |  |  |  |  |  |  | 370 745.38 |  | 86 488.84 | 0.233 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 1 256.84 |  | 18 873.71 | 15.017 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  |  | 775.83 |  | 11 650.44 | 15.017 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  |  | 372 778.04 |  | 117 012.99 | 0.314 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 161.08 |  | 161.08 |  |
|  | Проезд в отпуск осн. рабочих |  |  |  |  |  |  | 3.52 | 567.01 |  |
|  | Итого с учетом проезда в отпуск |  |  |  |  |  |  |  | 117 580.00 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 117 580.00 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |